ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХМАО-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХМАО-ЮГРЫ

НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

учебной дисциплины

«Измерительная техника»

13.02.07«Электроснабжение (по отраслям)»

| Разработчик: Преподаватель БУ «Няганский технологический колледж» | _________________ Ю.В. Геркаева |
| --- | --- |

Учебно-методический комплекс (далее УМК) вариативной учебной дисциплины «Измерительная техника» является обязательной составной частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.07«Электроснабжение (по отраслям)», используемой в процессе преподавания и изучения дисциплины.

УМК является основным средством решения задачи оснащения учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими материалами, позволяющими улучшить качество подготовки специалистов.

Цель создания УМК – обеспечить качественное методическое оснащение образовательного процесса, ориентированного на гарантированное выполнение требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| Цели и задачи вариативной учебной дисциплины «Измерительная техника» | 5 |
| Содержание вариативной учебной дисциплины «Измерительная техника» | 6 |
| Практические работы | 8 |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов | 9 |
| Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Измерительная техника» | 10 |
| Проверочные работы | 11 |
| # Информационное обеспечение обучения | 14 |

Введение

Формирование мировоззрения человека сопровождается возникновением множества задач, для решения которых необходимо располагать количественной информацией о том или ином свойстве объектов материального мира (явления, процесса, вещества, изделия).

К основному способу получения такой информации относятся измерения, при правильной организации и чётком выполнении которых получают результат, с определённой точностью отражающий интересующие свойства измеряемого свойства измеряемого объекта или процесса. Измерительная информация является основой для принятия технических и управленческих решений при испытаниях продукции, оценивания её технического уровня, аттестации и сертификации качества.

В настоящее время измерительная техника широко применяется в целях автоматического контроля, автоматизации производственных процессов и научно-исследовательской работы во всех областях знаний. Точные методы и технологии, требующие измерений, широко используются в машиностроении, химии, медицине и других отраслях.

Учебный материал дисциплины «Измерительная техника» включает в себя основные методы и метрологические показатели измерений, современную терминологию и классификацию методов и средств измерений, принципиальные схемы измерительных приборов и вопросы оценки погрешностей измерений. В процессе изучения дисциплины рассматриваются конкретные конструкции измерительных приборов, созданные на базе установившихся методов.

Любой измерительный прибор состоит из ряда преобразователей одной величины в другую, поэтому дисциплина рассматривает различные системы преобразователей, объединённые по виду функции преобразования, приводятся основные методы измерений и типовые схемы измерительных приборов, сгруппированные по измеряемым величинам. Подобное освоение учебного материала соответствует научной классификации современных методов и средств измерительной техники.

Выполнение различных измерений требует изучения методов измерений и основных принципов построения средств измерений физических величин. Поэтому в первую очередь следует освоить методы измерений.

Цели и задачи вариативной учебной дисциплины «Измерительная техника»

Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ измерительной техники, принципов действия средств измерений, методов измерений различных физических величин, а также приобретение обучающимися практических навыков по эксплуатации измерительной техники в избранной сфере деятельности.

Задачами изучения дисциплины являются: овладение обучающимися методов методически правильного измерения различных физических величин и обработки результатов измерений; познакомить обучающихся с современной измерительной техникой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-	выбирать тип электроизмерительного прибора;

-	изменять пределы измерения;

-	измерять электрические сопротивления и сопротивление заземляющих устройств, мощность и энергию электрического тока;

-   измерять неэлектрические величины электрическими методами.

- выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью различные электрические и неэлектрические величины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- методы измерения и единицы физических величин;

- основные виды средств электрических измерений и их классификацию;

- порядок выбора типа электроизмерительного прибора;

- приборы непосредственной оценки;

- способы измерения пределов измерения;

- трансформаторы тока и напряжения.

Содержание вариативной учебной дисциплины «Измерительная техника»

Раздел 1. Методы измерений.

Тема 1.1. Единицы, эталоны и меры.

Определение понятия «измерение». Единицы физических величин. Классификация методов измерений и их краткая характеристика. Прямой и косвенный методы. Методы непосредственной оценки и методы сравнения (дифференциальный, нулевой, замещения).

Понятие о средствах измерений: меры основных электрических величин, электроизмерительные приборы, электроизмерительные установки, измерительные преобразователи, информационные системы.

Классификация и маркировка электроизмерительных приборов.

Раздел 2. Приборы непосредственной оценки.

Тема 2.1. Общие сведения об аналоговых измерительных приборах. Приборы непосредственной оценки.

Измерительные механизмы магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической, электростатической, индукционной систем.

Общий принцип создания различных электроизмерительных приборов на базе измерительных механизмов. Принципы действия электромеханических приборов. Условные обозначения, наносимые на приборы.

Тема 2.2. Гальванометры. Электронные измерительные приборы. Цифровые измерительные приборы и аналогово – цифровые преобразователи

Назначение и классификация гальванометров. Классификация, устройство, принцип действия, схема включения, достоинства и недостатки электронных измерительных приборов. Принцип действия, характеристики, достоинства и недостатки, область применения цифровых измерительных приборов и аналогово-цифровых преобразователей.

Электронные вольтметры, их структуры и измерительные цепи. Сравнительная оценка возможности применения электронных вольтметров при измерении напряжений в высоковольтных цепях.

Цифровые вольтметры с аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) двухтактного интегрирования и с АЦП уравновешивания. Преимущество цифровых вольтметров - возможность автоматического обмена информацией со средствами информационно-вычислительной техники.

Мультиметры, вольтамперметры, комбинированные приборы.

Регистрирующие приборы и их классификация. Самопишущие приборы прямого действия. Регистрирующие приборы со следящей схемой управления, их преимущества. Частотные характеристики регистрирующих приборов, их быстродействие.

Тема 2.3. Измерительные трансформаторы. Регистрирующие приборы.

Измерительные трансформаторы тока и напряжения; их назначение, устройство, погрешности, особенности эксплуатации.

Назначение, классификация и применение самопишущих, приборов. Принцип действия и устройство самопишущих приборов с непрерывной и точной записью. Электронные осциллографы.

Раздел 3. Измерение электрических параметров

Тема 3.1. Измерение электрических сопротивлений Измерение емкости, индуктивности, взаимной индуктивности

Классификация электрических сопротивлений по величине и методике измерений. Измерения емкости косвенным методом и методом сравнения. Фарадометры. Способ согласованного и встречного включения обмоток.

Раздел 4. Измерение мощности, энергии, фазы и частоты электрического тока

Тема 4.1. Измерение мощности электрического тока. Измерение электрической энергии.

Способы измерения мощности электрического тока. Электродинамические и ферродинамические ваттметры. Индукционные счетчики электрической энергии, их устройство, принцип действия, схема включения. Измерение активной и реактивной энергии в трехфазной цепи различными типами индукционных счетчиков. Включение счетчиков через измерительные трансформаторы.

Тема 4.2. Измерение угла сдвига фаз и частоты переменного тока Измерение электрических параметров воздушных и кабельных линий.

Фазометры однофазные и трехфазные, их устройство и принцип действия. Частотомеры, их устройство и принцип действия. Общие сведения и значение электрических измерений параметров воздушных и кабельных линий. Защита кабелей от электрокоррозии. Определение места повреждения изоляции линии. Заземление.

Раздел 5. Измерение неэлектрических величин электрическими методами

Тема 5.1. Общий принцип измерения неэлектрических величин электрическими методами.

Измерение температуры, давления и скорости движения потока вещества электрическими методами.  Принцип действия электронного и электрического секундомера, термосигнализатора, вибрографа.

Практические работы

Раздел 1. Методы измерений.

Выполнение обработка результатов прямых многократных равноточных измерений.

Раздел 2. Приборы непосредственной оценки.

Изучение конструкции и принципа действия амперметра, термоамперметра, выпрямительного амперметра.

Изучение конструкции и принципа действия электронных вольтметров.

Изучение измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Изучение конструкции и принципа действия электронного осциллографа.

Раздел 3. Измерение электрических параметров.

Измерения сопротивления различными приборами.

Раздел 4. Измерение мощности, энергии, фазы и частоты электрического тока.

Изучение конструкции и принципа действия однофазного и счетчика.

Изучение конструкции и принципа действия трехфазного счетчика.

Изучение методов подключения и прозвонки жил кабеля.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся

Виды внеаудиторной самостоятельной работы:

Подготовка сообщений по темам.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Классификация, принцип действия и конструкция термосигнализаторов

Контроль и оценка результатов освоения вариативной учебной дисциплины «Измерительная техника»

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Уметь: |  |
| - выбирать тип электроизмерительного прибора | Практические работы, проверочные работы |
| - изменять пределы измерения | Практические работы, проверочные работы |
| - измерять электрические сопротивления и сопротивление заземляющих устройств, мощность и энергию электрического тока | Практические работы, проверочные работы |
| - измерять неэлектрические величины электрическими методами | Практические работы, проверочные работы |
| - выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью различные электрические и неэлектрические величины | Практические работы, проверочные работы |
| Знать: |  |
| - методы измерения и единицы физических величин | Практические работы, проверочные работы, диф. зачёт |
| - основные виды средств электрических измерений и их классификацию | Практические работы, проверочные работы, диф. зачёт |
| - порядок выбора типа электроизмерительного прибора | Практические работы, проверочные работы, диф. зачёт |
| - приборы непосредственной оценки | Практические работы, проверочные работы, диф. зачёт |
| - способы измерения пределов измерения | Практические работы, проверочные работы, диф. зачёт |
| - трансформаторы тока и напряжения | Практические работы, проверочные работы, диф. зачёт |

Проверочные работы

Тема 1.1. Основные виды и методы измерений, их классификация

Контрольные вопросы

- В чем заключается суть понятий основной и производной физических величин?

- Что представляет собой Международная система единиц?

- Что характеризуют термины: «измерение», «объект измерения», «метод и средства измерений»?

- Каковы основные виды и методы измерений?

- Какое назначение имеют различные виды эталонов и как организована передача размеров от эталонов к рабочим ИП?

- Что такое эталоны единиц: силы электрического тока, времени и частоты?

- В чем состоит сущность понятия «средства измерений»? Как их классифицируют.

- Как классифицируются и какими показателями характеризуются ИП?

- Какие основные задачи поверки средств измерений и российской системы калибровки средств измерений вы знаете?

Тема 2.1. Метрологические показатели средств измерения

Контрольные вопросы

- Что понимают под случайной, систематической, абсолютной и относительной погрешностями измерения?

- Что такое средняя квадратичная погрешность результатов измерений?

- Какие причины вызывают методические, инструментальные и субъективные погрешности?

- Каким образом производится суммирование различных погрешностей?

- Каковы основные виды погрешностей средств измерений?

- Какие метрологические характеристики средств измерений регламентируются стандартами?

- Чем определяются основная, дополнительная и динамическая погрешности ИП?

Тема 2.2. Механизмы и измерительные цепи электромеханических приборов

Контрольные вопросы

- Каким образом создаются вращающий, противодействующий и демпфирующий моменты в измерительных механизмах?

- Какие виды подвесов и отсчетных устройств применяются в измерительных механизмах и приборах?

- В чем состоит принцип действия магнитоэлектрического механизма?

- Нарисуйте схему и объясните принципы работы ферромагнитного механизма.

- Как работает электродинамический измерительный механизм?

- Нарисуйте схемы и объясните работу электромагнитных и электростатических механизмов.

- Каковы особенности работы индукционных измерительных механизмов.

- На чем основан принцип работы логометров? Каковы их особенности?

- Каково назначение шунтов? Нарисуйте схемы правильного и неправильного включения шунтов.

- Нарисуйте схемы включения и объясните назначение добавочных резисторов, добавочных конденсаторов и делителей напряжения.

- Какие отличия имеют измерительные трансформаторы тока и напряжения? Нарисуйте схемы их включения.

- Что такое разделительные и согласующие трансформаторы?

Тема 2.3. Приборы и методы измерения тока

Контрольные вопросы

- В чем состоят единство и различие амперметров и вольтметров? Какими параметрами они отличаются?

- Как построены многопредельные приборы для измерения постоянных токов и напряжений?

- Какими приборами можно измерять действующие значения переменных токов и напряжений?

- Как измеряются средние и амплитудные значения переменного тока?

- Каковы особенности измерений малых токов и напряжений? Какие требования предъявляются к нулевым указателям?

- Для чего предназначены и как работают электронные аналоговые вольтметры?

- Каковы принцип работы, преимущества и недостатки ЦИП?

Тема 3.1 Приборы и методы измерения сопротивлений

Контрольные вопросы

- Какие методические погрешности возникают при измерении сопротивлений методом амперметра—вольтметра?

- Что такое омметр и какие имеются способы соединения с ним измеряемого сопротивления?

- Какие сопротивления измеряются одинарными, а какие — двойными мостами? Что такое равновесный и неравновесный мосты?

4. Как работает автоматический мост для измерения сопротивлений?

5. Какими приборами и каким образом измеряется сопротивление
изоляции?

- Как можно определить места повреждения изоляции кабелей.

Тема 4.1 Приборы и методы измерения мощности и энергии

Контрольные вопросы

- Каким образом можно измерить мощность в цепях постоянного и однофазного переменного тока?

- Как работает электродинамический счетчик для измерения энергии в цепях постоянного тока?

- В чем состоит принцип работы индукционного счетчика для измерения активной энергии в цепях однофазного переменного тока?

- Как измеряются активная мощность и энергия в цепях трехфазного переменного тока при симметричной и несимметричной нагрузках?

- В чем заключается особенность измерения мощности и энергии в трехфазных четырехпроводных цепях?

- Как измеряются реактивная мощность и энергия?

- Что такое коэффициент мощности, как его измеряют?

Тема 4.2 Приборы и методы измерения частоты и интервала времени

Контрольные вопросы

1.	Как работает вибрационный электромагнитный частотомер?

2.	Каким образом можно измерить частоту с помощью ферродинамического логометра? Какова особенность конструкции логометра для
измерения частоты?

3.	Как построены частотозависимые мосты для измерения частоты?

4.	Какие методы применяются для измерения частоты и интервалов
времени?

- В чем состоит принцип работы резонансного частотомера?

- Каков принцип работы емкостного частотомера?

- В чем заключается принцип работы цифрового частотомера?

- Какова сущность цифрового метода измерений интервалов времени?

Тема 5.1. Осциллографы

Контрольные вопросы

1.	Какова блок-схема универсального осциллографа и принцип ее работы?

- Какие существуют виды разверток?

- Для чего предназначена ждущая развертка?

- Какова структурная схема цифрового осциллографа? В чем состоит принцип ее работы?

- В чем заключается методика измерения напряжений с помощью осциллографа?

- Какова методика измерения временных интервалов с помощью осциллографа?

- В чем состоит сущность методики измерения параметров импульсных сигналов с помощью осциллографа?

# Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Основы электроники и электрические измерения / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. П. Лунина. ‒ М.: Юрайт, 2018. ‒ 234 с.

- Рачков, М. Ю. Технические измерения и приборы: учебник и практикум / М. Ю. Рачков. ‒ М.: Юрайт, 2018. ‒ 201 с.

- Кулинич, Ю. М. Электрические измерения: учеб. пособие / Ю. М. Кулинич, А. Н. Тепляков. ‒ М.: ФГБУ ДПО УМЦ ЖДТ, 2018. ‒ 114 с.

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

Школа для электрика: электрические измерения. www.ElectricalSchool.info/izmeren/