ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ХМАО-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Рабочая программа учебной дисциплины

ОП. 08 Чтение электрических схем

по 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 «Чтение электрических схем»

1.1. Область применения программы

  - Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  входящей в укрупненную группу 140 000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Программа «Чтение электрических схем» является общепрофессиональным предметом, включенного за счет вариативного объема часов.

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических схем;

- собирать электрические схемы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- электротехническую терминологию;

- типы электрических схем;

- правила графического изображения элементов электрических схем;

- основные элементы электрических сетей;

- схемы электроснабжения;

А так же овладеть  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

- ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

- ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

- ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося  - 16  часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| В том числе: |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| В том числе: |  |
| Лабораторные занятия | - |
| Практические занятия | 16 |
| Контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

ОП.09 «ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем часов | Дата | Самостоятельная работа | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Чтение электрических схем |  |  |  | 32 |  |  |  |
| Тема 1. Элементы электрических цепей. |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические схемы | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения об электрических схемах. Электрическая схема и её элементы. Линейные и нелинейные электрические цепи. Сведения об электрических схемах. Электрические схемы согласно ГОСТ 2.701-68 и ГОСТ 2.702-75 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Общие сведения о схемах: структурных; функциональных; принципиальных; соединений и подключения и общих; расположения и совмещенные. |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Выполнение геометрических построений. | 2 |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Оформить таблицу «Элементы электрической схемы». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 2. Начертить штамп. |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Условно-графические обозначения на электрических схемах | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | Условные графические обозначения элементов на электрических схемах согласно ГОСТ 2.721-74; 2.722-68; 2.723-68; 2.724-68; 2.725-68; 2.726-68; 2.727-68… 2.791- 74; 2.792-74. Условные графические обозначения элементов на электрических схемах: обозначений общего применения; линий электрической связи, проводов, кабелей, шин и их соединений; машин электрических; катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов и автотрасформаторов; устройств коммутационных и контактных соединений; аппаратов и коммутаторов телефонных; электрических источников питания. |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Начертание условных графических обозначений элементов на электрических схемах. |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Оформить таблицу «Условные графические обозначения». |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 4. Начертить электрическую схему с использованием графических обозначений. |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 1.3. Условные буквенно- цифровые обозначения | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | Условные буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах согласно ГОСТ 2.710-75. «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые, применяемые на электрических схемах». Условные буквенно-цифровые обозначения на электрических схемах: функциональных групп; позиционные; электрических контактов; объектов. |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Начертание буквенно-цифровых обозначений на электрических схемах. |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Оформить таблицу «Условные буквенно-цифровые обозначения» |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 6. Начертить электрическую схему с использованием буквенно-цифровых обозначений. |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2. Выполнение и чтение электрических схем |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Тема 2.1. Общие требования к выполнению электрических схем | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 2.701-68 и ГОСТ 2.702-75 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Выполнение чертежей: элементов; устройств; функциональных групп. Правила выполнения схем: структурных; функциональных; принципиальных; соединений; подключения; общих; расположения; совмещенных. |  |  | 4 |  |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Начертание простых электрических схем |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 5 | Начертание сложных электрических схем. |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Начертить простую электрическую схему. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 8. Начертить сложную электрическую схему. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 9. Начертить электрическую схему с буквенно-цифровыми обозначениями. |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.2. Чтение электрических схем | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | Чтение чертежей: элементов; устройств; функциональных групп. Чтение схем: структурных; функциональных; принципиальных; соединений; подключения; общих; расположения; совмещенных. |  |  | 4 |  |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Чтение простых электрических схем. |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 7 | Чтение сложных электрических схем. |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Читать простые электрические схемы. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 11. Читать комбинированные электрические схемы. |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 12. Читать сложные электрические схемы. |  |  |  |  | 1 |  |
| Тема 2.3. Выполнение комплексного чертежа | Содержание |  |  |  |  |  |  |
|  | Чтение чертежей: элементов; устройств; функциональных групп. |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Выполнение комплексного чертежа. |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Подготовить комплексный чертеж электроснабжения здания. |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 14. Произвести чтение комплексного чертежа электроснабжения здания. |  |  |  |  | 2 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.Условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории, которая должна быть оснащена необходимым оборудованием.

Необходимым условием реализации программы учебной дисциплины является так же наличие технических средств обучения: персональных компьютеров и систем мультимедиа.

3.2. Информационное обеспечение обучения

В целях изучения и систематизации учебного материала по изучаемой дисциплине рекомендованы  следующие основные источники информации: 1. А.А. Матвеев, Д.М. Борисов «Черчение». Учебник для начального профессионального образования -М.: «Высшая школа» 2009. В целях расширения и более углубленного рассмотрения отдельных аспектов теоретических знаний по изучаемой дисциплине рекомендованы следующие   2. Единая система конструкторской документации (ЕСКД): ГОСТ 2.301-68, ГОСТ 2.302-81, 22.109-73.                                                                                                                                     дополнительные источники информации:

1. Интернет-ресурсы

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплин.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же при выполнении обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) |  | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Умения: |  |  |
| Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы, рассчитывать параметры электрических схем; |  | - анализ и оценка результата выполнения практических работ №1-8, внеаудиторной самостоятельной работы №1-14; - анализ и оценка результатов выполнения задания в тестовой форме; - накопительная система устного опроса. |
| Знания: |  |  |
| общие сведения об электрических схемах, назначение условностей и упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; |  | - анализ и оценка результата выполнения практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы - накопительная система устного опроса - выполнение индивидуальных заданий (рефератов, изготовление наглядных пособий), тестирование, устный опрос. |
| Электротехническую терминологию, типы электрических схем. |  | анализ и оценка результата выполнения практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы - анализ и оценка результатов выполнения задания в тестовой форме; - выполнение индивидуальных заданий (рефератов, изготовление наглядных пособий), тестирование, устный опрос. |
| Правила графического изображения элементов электрических схем, основные элементы электрических сетей, схемы электроснабжения. |  | - анализ и оценка результата выполнения практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы - анализ и оценка результатов выполнения задания в тестовой форме; - накопительная система устного опроса; - выполнение индивидуальных заданий (рефератов, изготовление наглядных пособий), тестирование, устный опрос. |
| Требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем |  | анализ и оценка результата выполнения практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы - накопительная система устного опроса; - выполнение индивидуальных заданий (рефератов, изготовление наглядных пособий), тестирование, устный опрос. |